循环净化系统手套箱

水氧含量≤lppm，过渡舱可抽真空至-0.1Mpa

产品介绍

循环净化箱体手套箱箱

体与气体净化系统形成密闭

的工作环境，向箱体内充入

惰性气体或氮气,并循环清

除掉其中的活性物质，使系

统最终保持高清洁和高纯度

的惰性气体环境(水、氧均

能达到1ppm以下的设备)。

结构说明

产品特点

工作示意图

性能参数

产品应用

物理化学研究、粉末金属、电子产品制造、锂电池研发与生产、超级电容的研发与生产、太阳能电池研发与生产、碳纳米管研发与生产、3D打印、特种焊接、催化剂研究与生产、新材料研究生产、医药等。

使用气体

工作气体(惰性气体或氮气): 0.15Mpa≤X≤0.2Mpa (0.1bar≤X≤2bar; 0.1kg≤X≤2kg) ;

还原气体（混合气体)：0.01Mpa≤X≤0.2Mpa (0.1bar≤X≤2bar;0.1kg≤X≤2kg);